**Zapytanie ofertowe**

**z dnia 03.04.2018 na zakup mikroskopów , lup i lornetek**

Dotyczy projektu pt. "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych " realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA- RPSL.11.01.04-24-02GH/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**: Miasto Rybnik- **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 37 , 44-200 Rybnik, ul. B. Kuglera 8a**
2. **RODZAJ I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**:

Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy artykułów według zestawienia lub podobnych;

* **Lornetka 10x25 - 5 sztuk**

|  |  |
| --- | --- |
| Budowa | [dachopryzmatyczna](https://www.astrozakupy.pl/products/1/223/?filters=49_132) |
| Średnica obiektywów [mm] | [25](https://www.astrozakupy.pl/products/1/223/?filters=54_143) |
| Powiększenie | [10](https://www.astrozakupy.pl/products/1/223/?filters=55_155) |
| Pryzmaty | BK7 |
| Powłoki soczewek | MC |
| Pole widzenia z 1000m [m] | 96 |
| Średnica źrenicy wyjściowej [mm] | 2,5 |
| Sprawność zmierzchowa | 15,81 |
| Jasność względna | 6,25 |
| Napełnienie azotem | NIE |
| Wodoodporność | [NIE](https://www.astrozakupy.pl/products/1/223/?filters=64_166) |
| Podłączenie do statywu | NIE |
| Ogniskowanie | [centralne](https://www.astrozakupy.pl/products/1/223/?filters=66_129) |
| Wyposażenie lornetki | pasek do lornetkipokrowiec |

* **Lupa** **( 20 sztuk )-** szklana lupa z rączką o powiększeniu 3x. Średnica soczewki: 75 mm.
* **Mikroskop (4 sztuki)**

|  |  |
| --- | --- |
| Źródło oświetlenia:  | LED  |
| Obiektywy:  | * 4x
* 10x
* 40x
 |
| Regulacja ostrości:  | mikro / makro  |
| Oświetlenie:  | * odbite
* przechodzące
 |
| Stolik mikroskopowy:  | 90x90 mm  |
| Głowica:  | monokularowa  |
| Rewolwer obiektywowy:  | trójobiektywowy  |
| Mechanizm przesuwu preparatu:  | z noniuszem  |
| Pokrętła regulacji ostrosci:  | * dwustronne
* współosiowe
 |
| Technika obserwacji:  | Jasne pole  |
| klasa optyki:  | achromatyczna  |
| Gwarancja:  | 24 mies.  |
| Powiększenia mikroskopu:  | * 40 x
* 100 x
* 400 x
 |
| Powiększenie okularu:  | [10 x](https://deltaoptical.pl/s/34883%2C10)  |
| Pole widzenia okularów:  | 16 mm  |
| Zasilanie mikroskopu:  | * AC
* 3xAA
 |

1. **WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DOSTAWY**:

1. Realizacja dostawy w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze dostawcy

2. Dostawa artykułów fabrycznie nowych a w razie ich uszkodzenia np. podczas transportu, wymiana w terminie do 7 dni

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji w okresie 24 miesięcy oraz świadczenia usług serwisowych

**5.1 OPIS ZAMÓWIENIA:**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

**5.2. MIEJSCE DOSTAWY:**

1. Miejsce dostawy sprzętu do Zamawiającego: siedziba **Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 im. Jana Pawła II , 44-200 Rybnik, ul. B. Kuglera 8a**

**5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:**

W postępowaniu mogą brać udział podmioty, które wykażą poprzez złożenie oświadczenia że:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. Podmiot, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016r. poz. 922) do celów niezbędnych przy realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
4. W przypadku wyboru oferty danego dostawcy i zawarcia z nim umowy, Usługodawca wyraża zgodę na wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia zarówno Zamawiającemu jak i wszystkim organom uprawnionym do kontroli realizacji projektu „Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno-przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”;
5. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. za
* Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
* Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
* Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
* Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
1. ceny wskazane w ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania zamówienia;

**5.4. KRYTERIUM WYBORU OFERTY STANOWI CENA - 100%**

Dostawca poda sumaryczną cenę dostawy towarów tj. **4 mikroskopów, 5 lornetek i 20 lup o parametrach podanych wyżej – netto i brutto**

Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dostawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia w tym także kosztów dostawy, usługi serwisowej, przeszkolenia pracowników itd./itp

**5.5. WARUNKI PŁATNOŚCI:**

Płatność przelewem, w terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury.

1. **SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

a) Dostawca może złożyć jedną ofertę

b) Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

c) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

d) Oferta musi być podpisana własnoręcznie

e) Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Dostawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Dostawcę.

f) Oferty do niniejszego ogłoszenia należy złożyć osobiście, w terminie do **17.04.2018** w **Sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3 im. Jana Pawła II przy ul. B. Kuglera 8a w Rybniku,** pocztą tradycyjną/kurierem na adres: jak wyżej , lub drogą elektroniczną (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: sp\_ochojec@poczta.onet.pl z oznaczeniem **OFERTA NA ZAKUP MIKROSKOPÓW LUP I LORNETEK**

1. **INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:**

W terminie do dnia **18.04.2018 r**. wybrany oferent otrzyma informację o przyjęciu oferty.

1. **WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:**

 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu podmiotu z udziału w postępowaniu

Rybnik , dn. 3 kwietnia 2018 r.

..............................................................

Nazwa wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO ORAZ O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…”

oświadczam/y, że:

1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniamy żadnej z

przesłanek zapisanych w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawa zamówień publicznych,

2) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zapisane w art. 22 ust 1b,tj:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.